| Fluorophore | Ex (nm) | Em (nm) |
| --- | --- | --- |
| 7-AAD (7-Aminoactinomycin D) | 546 | 647 |
| Acridine Orange (+DNA) | 500 | 526 |
| Acridine Organe (+RNA) | 460 | 650 |
| Alexa Fluor® 350 | 347 | 442 |
| Alexa Fluor® 430 | 434 | 540 |
| Alexa Fluor® 488 | 495 | 519 |
| Alexa Fluor® 532 | 531 | 554 |
| Alexa Fluor® 546 | 556 | 573 |
| Alexa Fluor® 555 | 556 | 573 |
| Alexa Fluor® 568 | 579 | 604 |
| Alexa Fluor® 594 | 591 | 618 |
| Alexa Fluor® 633 | 632 | 647 |
| Alexa Fluor® 647 | 650 | 668 |
| Alexa Fluor® 660 | 663 | 690 |
| Alexa Fluor® 680 | 679 | 702 |
| Alexa Fluor® 700 | 696 | 719 |
| Alexa Fluor® 750 | 752 | 779 |
| Allophycocyanin (APC) | 650 | 660 |
| AMCA / AMCA-X | 345 | 445 |
| 7-Aminoactinomycin D (7-AAD) | 546 | 647 |
| 7- Amino-4-methylcoumarin | 351 | 430 |
| 6-Aminoquinoline | 355 | 550 |
| Aniline Blue | 370 | 509 |
| ANS | 372 | 455 |
| APC-Cy7 | 650, 755 | 767 |
| ATTO-TAG™ CBQCA | 465 | 560 |
| ATTO-TAG™ FQ | 486 | 591 |
| Auramine O-Feulgen | 460 | 550 |
| BCECF (high pH) | 503 | 528 |
| BFP (Blue Fluorescent Protein) | 382 | 448 |
| BFP / GFP FRET | 382 | 508 |
| BOBO™-1 / BO-PRO™-1 | 462 | 481 |
| BOBO™-3 / BO-PRO™-3 | 570 | 604 |
| BODIPY® FL | 505 | 513 |
| BODIPY® TMR | 542 | 574 |
| BODIPY® TR-X | 589 | 617 |
| BODIPY® 530/550 | 533 | 550 |
| BODIPY® 558/568 | 558 | 568 |
| BODIPY® 564/570 | 564 | 570 |
| BODIPY® 581/591 | 582 | 590 |
| BODIPY® 630/650-X | 630 | 650 |
| BODIPY® 650-665-X | 650 | 665 |
| BTC | 401/464 | 529 |
| Calcein | 494 | 517 |
| Calcein Blue | 375 | 420 |
| Calcium Crimson™ | 590 | 615 |
| Calcium Green-1™ | 506 | 531 |
| Calcium Orange™ | 549 | 576 |
| Calcofluor® White | 350 | 440 |
| 5-Carboxyfluoroscein (5-FAM) | 492 | 518 |
| 5-Carboxynaphthofluoroscein | 598 | 668 |
| 6-Carboxyrhodamine 6G | 525 | 555 |
| 5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) | 542 | 568 |
| Carboxy-X-rhodamine (5-ROX) | 574 | 602 |
| Cascade Blue® | 375, 400 | 420 |
| Cascade Yellow™ | 402 | 545 |
| CCF2 (GeneBLAzer™) | 402 | 520 |
| CFP (Cyan Fluorescent Protein) | 458 | 480 |
| CFP / YFP FRET | 458 | 527 |
| Chromomycin A3 | 450 | 470 |
| Cl-NERF (low pH) | 504 | 540 |
| CPM | 385 | 471 |
| 6-CR 6G | 518 | 543 |
| CTC Formazan | 450 | 630 |
| Cy2® | 489 | 506 |
| Cy3® | 550 | 570 |
| Cy3.5® | 581 | 596 |
| Cy5® | 649 | 670 |
| Cy5.5® | 675 | 694 |
| Cy7® | 743 | 767 |
| Cychrome (PE-Cy5) | 480, 650 | 670 |
| Dansylamine | 340 | 525 |
| Dansyl cadaverine | 335 | 518 |
| Dansylchloride | 380 | 475 |
| DAPI | 358 | 461 |
| Dapoxyl | 373 | 574 |
| DCFH | 505 | 535 |
| DHR | 505 | 534 |
| DiA (4-Di-16-ASP) | 491 | 613 |
| DiD (DilC18(5)) | 644 | 665 |
| DIDS | 341 | 414 |
| Dil (DilC18(3)) | 549 | 565 |
| DiO (DiOC18(3)) | 484 | 501 |
| DiR (DilC18(7)) | 750 | 779 |
| Di-4 ANEPPS | 488 | 605 |
| Di-8 ANEPPS | 468 | 635 |
| DM-NERF (4.5-6.5 pH) | 510 | 536 |
| DsRed (Red Fluorescent Protein) | 558 | 583 |
| EBFP | 380 | 440 |
| ECFP | 434 | 477 |
| EGFP | 489 | 508 |
| ELF® -97 alcohol | 345 | 530 |
| Eosin | 524 | 544 |
| Erythrosin | 529 | 554 |
| Ethidium bromide | 518 | 605 |
| Ethidium homodimer-1 (EthD-1) | 528 | 617 |
| Europium (III) Chloride | 337 | 613 |
| 5-FAM (5-Carboxyfluorescein) | 492 | 518 |
| Fast Blue | 365 | 420 |
| Fluorescein (FITC) | 494 | 518 |
| Fluo-3 | 506 | 526 |
| Fluo-4 | 494 | 516 |
| FluorX® | 494 | 519 |
| Fluoro-Gold™ (high pH) | 368 | 565 |
| Fluoro-Gold™ (low pH) | 323 | 408 |
| Fluoro-Jade | 425 | 510 |
| FM® 1-43 | 479 | 598 |
| Fura-2 (high calcium) | 335 | 505 |
| Fura-2 / BCECF | 335/503 | 505/528 |
| Fura Red™ (high calcium) | 436 | 637 |
| Fura Red™ / Fluo-3 | 472/506 | 672/527 |
| GeneBLAzer™ (CCF2) | 402 | 520 |
| GFP Red Shifted (rsGFP) | 488 | 508 |
| GFP Wild Type, UV Excitation | 395 | 508 |
| GFP Wild Type, non-UV Excitation | 470 | 508 |
| GFP / BFP FRET | 382 | 508 |
| GFP / DsRed FRET | 470 | 585 |
| Hoechst 33342 & 33258 | 352 | 461 |
| 7-Hydroxy-4-methylcoumarin (pH 9) | 360 | 449 |
| 1,5 IAEDANS | 336 | 482 |
| Indo-1 (high calcium) | 330 | 401 |
| Indo-1 (low calcium) | 360 | 490 |
| Indodicarbocyanine | 644 | 665 |
| Indotricarbocyanine | 739 | 765 |
| JC-1 | 498/593 | 525/595 |
| 6-JOE | 525 | 555 |
| JOJO™-1 / JO-PRO™-1 | 529 | 545 |
| LDS 751 (+DNA) | 543 | 712 |
| LDS 751 (+RNA) | 590 | 607 |
| LOLO™-1 / LO-PRO™-1 | 565 | 579 |
| Lucifer Yellow | 428 | 536 |
| LysoSensor™ Blue (pH 5) | 374 | 424 |
| LysoSensor™ Green (pH 5) | 442 | 505 |
| LysoSensor™ Yellow/Blue (pH 4.2) | 384 | 540 |
| LysoTracker® Green | 504 | 511 |
| LysoTracker® Red | 577 | 592 |
| LysoTracker® Yellow | 534 | 551 |
| Mag-Fura-2 | 330 | 491 |
| Mag-Indo-1 | 330 | 417 |
| Magnesium Green™ | 506 | 531 |
| Marina Blue® | 365 | 460 |
| 4-Methylumbelliferone | 360 | 449 |
| Mithramycin | 395 | 535 |
| MitoTracker® Green | 490 | 516 |
| MitoTracker® Orange | 551 | 576 |
| MitoTracker® Red | 578 | 599 |
| NBD (amine) | 465 | 535 |
| Nile Red | 549 | 628 |
| Oregon Green® 488 | 496 | 524 |
| Oregon Green® 500 | 503 | 522 |
| Oregon Green® 514 | 511 | 530 |
| Pacific Blue | 410 | 455 |
| PBF1 | 334 | 504 |
| PE (R-phycoerythrin ) | 480, 565 | 575 |
| PE-Cy5 | 480, 650 | 670 |
| PE-Cy7 | 480, 743 | 767 |
| PE-Texas Red | 480, 565 | 613 |
| PerCP (Peridinin chlorphyll protein) | 490 | 675 |
| PerCP-Cy5.5 (TruRed) | 490, 675 | 695 |
| PharRed (APC-Cy7) | 650, 755 | 767 |
| C-phycocyanin | 620 | 648 |
| R-phycocyanin | 618 | 642 |
| R-phycoerythrin (PE) | 480, 565 | 575 |
| PI (Propidium Iodide) | 536 | 617 |
| PKH26 | 551 | 567 |
| PKH67 | 490 | 502 |
| POPO™-1 / PO-PRO™-1 | 434 | 456 |
| POPO™-3 / PO-PRO™-3 | 534 | 572 |
| Propidium Iodide (PI) | 536 | 617 |
| PyMPO | 415 | 570 |
| Pyrene | 345 | 378 |
| Pyronin Y | 555 | 580 |
| Quantam Red (PE-Cy5) | 480, 650 | 670 |
| Quinacrine Mustard | 423 | 503 |
| R670 (PE-Cy5) | 480, 650 | 670 |
| Red 613 (PE-Texas Red) | 480, 565 | 613 |
| Red Fluorescent Protein (DsRed) | 558 | 583 |
| Resorufin | 570 | 585 |
| RH 414 | 500 | 635 |
| Rhod-2 | 550 | 571 |
| Rhodamine B | 555 | 580 |
| Rhodamine Green™ | 502 | 527 |
| Rhodamine Red™ | 570 | 590 |
| Rhodamine Phalloidin | 542 | 565 |
| Rhodamine 110 | 496 | 520 |
| Rhodamine 123 | 507 | 529 |
| 5-ROX (carboxy-X-rhodamine) | 574 | 602 |
| S65A | 471 | 504 |
| S65C | 479 | 507 |
| S65L | 484 | 510 |
| S65T | 488 | 511 |
| SBFI | 334 | 525 |
| SITS | 337 | 436 |
| SNAFL®-1 (high pH) | 576 | 635 |
| SNAFL®-2 | 525 | 546 |
| SNARF®-1 (high pH) | 575 | 635 |
| SNARF®-1 (low pH) | 548 | 587 |
| Sodium Green™ | 507 | 535 |
| SpectrumAqua® | 433 | 480 |
| SpectrumGreen® #1 | 497 | 524 |
| SpectrumGreen® #2 | 509 | 538 |
| SpectrumOrange® | 559 | 588 |
| SpectrumRed® | 587 | 612 |
| SYTO® 11 | 508 | 527 |
| SYTO® 13 | 488 | 509 |
| SYTO® 17 | 621 | 634 |
| SYTO® 45 | 452 | 484 |
| SYTOX® Blue | 445 | 470 |
| SYTOX® Green | 504 | 523 |
| SYTOX® Orange | 547 | 570 |
| 5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamine) | 542 | 568 |
| Tetramethylrhodamine (TRITC) | 555 | 580 |
| Texas Red® / Texas Red®-X | 595 | 613 |
| Thiadicarbocyanine | 651 | 671 |
| Thiazole Orange | 510 | 530 |
| TOTO®-1 / TO-PRO®-1 | 514 | 533 |
| TOTO®-3 / TO-PRO®-3 | 642 | 660 |
| TO-PRO®-5 | 748 | 768 |
| Tri-color (PE-Cy5) | 480, 650 | 670 |
| TRITC (Tetramethylrhodamine) | 555 | 580 |
| TruRed (PerCP-Cy5.5) | 490, 675 | 695 |
| WW 781 | 605 | 639 |
| X-Rhodamine (XRITC) | 580 | 605 |
| Y66F | 360 | 508 |
| Y66H | 360 | 442 |
| Y66W | 436 | 485 |
| YFP (Yellow Fluorescent Protein) | 513 | 527 |
| YOYO®-1 / YO-PRO®-1 | 491 | 509 |
| YOYO®-3 / YO-PRO®-3 | 612 | 631 |